## Sheet1
SPARE PARTS LIST OF DT3
N0. | CODE | NAME | 名称 | ERP | MODEL | QUY. | MATERIAL | REMARK
1 | S900.01 | MAIN SWITCH | 电源开关 | 104090001 | S900 | 1PC
2 | T3.02 | THERMOSTAT | 电子温控器 | 104020160 | EVK802 | 1PC
3 | DT3.01 | FRONT PANEL | 控制面板DT3 | 5202000443 |  | 1PC | STAINLESS
4 | DT3.02 | DOWN HINGE | 左上铰链 | 110110122 | DT3 | 1PC | STAINLESS
5 | D3.15 | INSERT SENSOR | 插入式传感器 | 104020148 | D3*9 | 1PC
6 | T3.22 | CIRCLE FAN COVER | 蒸发风机板T3/HT02 | 5202000132 |  | 1PC | STAINLESS
7 | T3.23 | CIRCLE FAN | 循环风机 | 104030123 | SA17238A2 220/230V 50/60HZ | 1PC
8 | T3.17 | SHELF | 左导轨T3 | 5202005626 |  | 1PC
|  |  | 右导轨T3 | 5202005627
9 | S900.13 | FEET | 调节脚 | 108300185 | S900 φ8 | 4PCS
10 | DT3.03 | UNIT BOARD | 机组板DT3 | 5202000661 |  | 1PC | ZINCIFY STEEL
11 | D3.23 | THERMOSTATIC EXPANSION VALVE | 分体内平衡膨胀阀TS2 | 104010053 | 068Z3435 | 1PC
12 | D3.30 | FILTER DRIER | 干燥过滤器DML032S | 107180014 | DML032S | 1PC
13 | T3.13 | RECEIVER | 储液器 | 113120200 | G-DT3 | 1PC
14 | DT3.04 | CONDENSER | 冷凝器G-DT3 | 5111000026 | G-DT3 | 1PC
15 | G-GN2100BT.02 | COMPRESSOR | 压缩机220V | 104010170 | SC12CNX.2 | 1PC
16 | T3.05 | CONDENSER FAN | 循环风机 | 104030123 | SA17238A2 220/230V 50/60HZ | 2PC
17 | S900.47 | PLUG | 电源线 | 104050033 | 欧式15-28 JST | 1PC
18 | DT3.05 | BACK GRILLS | 后格子板 | 109040123 | DT3 | 1PC | COATED STEEL
19 | DT3.06 | BACK SUPPORT | 后背挡板DT3 | 5202000654 |  | 1PC | STAINLESS
20 | DT3.07 | BODY | 发泡箱体部件DT3 | 5102001234 | DT3 | 1PC
21 | DT3.08 | TOP | 发泡台板部件DT3 | 5108000516 | DT3 | 1PC
22 | DT3.09 | EVAPORATOR | 蒸发器组件 | 113010430 | DT3 | 1PC
23 | DT3.10 | UP HINGE | 右上铰链 | 110110121 | DT3 | 1PC | STAINLESS
24 | T3.19 | GASKET | 门封条 | 108270377 | T3 | 1PC | PLASTIC
25 | DT3.11 | DOOR | 发泡门体DT3 | 5107000205 | DT3 | 1PC
26 | GN650TN.48 | DOOR SWITCH | 扇形开关 | 104090003 | GN650TN | 1PC