## Sheet
SPARE PARTS LIST (HC-CBR1-3)
NO. | DESCRIPTION | DES.中文 | SUPPLIER CODE | MODEL | QTY. | MATERIAL | DIMENSION (MM) | PRICE(USD/PC)
1 | Top | 发泡台板部件CBR1-3 | 5108000068 | CBR1-3 | 1PC | STAINLESS | 1230*700 | 52
2 | Air Flow Conduct Board | 导风板CBR1-3 | 5202000490 | 1029×487 | 1PC | STAINLESS | 1002*421*20 | 22
3 | Body | 发泡箱体部件CBR1-3 | 5102002586 | CBR1-3 | 1PC |  |  | /
4 | Unite Room Grills | 机组网罩 | 109030078 | CBR1-3 | 1PC |  | 1118*203*44 | 20.5
5 | The Fan Support | 风机板部件CBR1-2 | 5114000508 | CBR1-2 | 1PC | STAINLESS | 440*99*95.5 | 9
6 | Circle Fan | 蒸发风机 | 104030032 | 9225 | 2PCS |  |  | 8
7 | Sensor Fixed box | 感温头固定盒 | 108110315 | 浅灰 | 1PC | STAINLESS |  | 1
8 | Evaporator | 蒸发器组件HC-CBR1-2 | 5112000591 | HC-CBR1-2 | 1PC |  |  | 29
9 | Evaporator Cover | 风壳CBR1-2 | 5202000256 | 521×226 | 1PC | STAINLESS | 503*221 | 7.4
10 | Water Pan | 蒸发器接水盒CBR1-2 | 5202003044 | 522.6×129.8 | 1PC | STAINLESS | 492*98*96 | 5.8
12 | Heat Preservation Foam | 水盒泡沫 | 106050458 | CBR1-2 | 1PC | STAINLESS | 491*98*10 | 0.8/Pair
13 | Connecting Pipe Group | 回气管组 | 113100640 | G-CBR1-2 | 1PC | PLASTIC | 318**188*205 | 9
14 | Compressor(R290) | 压缩机 | 104010091 | EMT2125U | 2PCS |  |  | 110
15 | Plug | 电源线 | 104050032 | 欧式10-28 JST | 1PC |  |  | 2.6
16 | Unit Board | 机组板CBR1-3 | 5202001416 | 1025×630 | 1PC | ZINC |  | /
17 | Water Pan | 外水盒部件TUC-48 | 5114000739 | TUC-48 | 1PC | STAINLESS |  | 5
18 | Discharge Pipe | 高压管 | 113110445 | HC-CBR1-2 | 1PC | COPPER |  | 6.2
19 | Condenser | 冷凝器G-CBR1-2 | 5111000025 | G-CBR1-2 | 1PC |  |  | 33
20 | Condenser Fan | 冷凝风机 | 104030114 | 1725 220V | 1PC | SA1725A2 |  | 12
21 | Filter Drier | 干燥过滤器 | 107180001 | GN650 | 1PC | XH-9 | 25g | 1.3
23 | Filter | 过滤网 | 107240046 | CBR1-2 | 1PC |  | 391*170 | 2.7
24 | Standard Castor | 脚轮 | 107050023 | 2.5轻中型活动白PP | 2PCS |  |  | 3.7
25 | Braked Castor | 脚轮 | 107050024 | 2.5轻中型刹车白PP | 2PCS |  |  | 3.7
26 | Front Panel | 控板组件CBR1-2 | 5114000495 | CBR1-2 | 1PC | COATED STELL | 105*70*252 | 8
27 | Main Switch | 电源开关 | 104090001 | S900 | 1PC |  |  | 1.5
28 | Thermostat | 电子温控器 | 104020138 | XR60CX-5N0C1 已调 | 1PC | Dixel-XR06CX(HT-01) |  | 42
29 | Down Front Panel | 下罩板CBR1-3 | 5202001403 | 1412拉×367 | 1PC | STAINLESS |  | 26
30 | Guide Left | 进口导轨左 （奥地利） | 107250040 | 750 L=550 (B)带沉孔 | 1PC |  |  | 35/Pair
30 | Guide Right | 进口导轨右 （奥地利） | 107250041 | 750 L=550 (B)带沉孔 | 1PC
31 | Support Tray Nut | 挂钉垫片 | 108300162 | 0 | 2PCS | PLASTIC |  | 0.2
32 | Door Seal | 门封条（黑） | 108270387 | CBR1-3(1021*220) | 1PC |  | 1021×220 | 4.1
33 | Drawer | 发泡抽屉部件CBR1-3 | 5113000414 | CBR1-3 | 1PC |  |  | 97
34 | Back Support | 背部挂条CBR1-2 | 5202000258 | 200×67.5 | 2PCS | STAINLESS | 200*52*18 | 2.1
35 | Sensor | 感温头（黑色） | 104020097 | L=1.5M JST | 1PC |  |  | 3
|  |  | 104020099 | 尾部 JST
36 | Defrost Heating Element | 不锈钢加热器 | 104130006 | GN2100BT JST | 1PC |  |  | 12
37 | Protector for Heating Element | 除霜保护器 | 104120110 | GN2100BT JST | 1PC |  |  | 1.5

## 2020.04.21
SPARE PARTS LIST (HC-CBR1-3)
NO. | DESCRIPTION | DES.中文 | SUPPLIER CODE | MODEL | MATERIAL | DIMENSION (MM)
1 | Top | 发泡台板部件CBR1-3 | 5108000068 | CBR1-3 | STAINLESS | 1230*700
2 | Air Flow Conduct Board | 导风板CBR1-3 | 5202000490 | 1029×487 | STAINLESS | 1002*421*20
3 | Body | 发泡箱体部件CBR1-3 | 5102002586 | CBR1-3
4 | Unite Room Grills | 机组网罩 | 109030078 | CBR1-3 |  | 1118*203*44
5 | The Fan Support | 风机板部件CBR1-2 | 5114000508 | CBR1-2 | STAINLESS | 440*99*95.5
6 | Circle Fan | 蒸发风机 | 104030032 | 9225
7 | Sensor Fixed box | 感温头固定盒 | 108110315 | 浅灰 | STAINLESS
8 | Evaporator | 蒸发器组件HC-CBR1-2 | 5112000591 | HC-CBR1-2
9 | Evaporator Cover | 风壳CBR1-2 | 5202000256 | 521×226 | STAINLESS | 503*221
10 | Water Pan | 蒸发器接水盒CBR1-2 | 5202003044 | 522.6×129.8 | STAINLESS | 492*98*96
12 | Heat Preservation Foam | 水盒泡沫 | 106050458 | CBR1-2 | STAINLESS | 491*98*10
13 | Connecting Pipe Group | 回气管组 | 113100640 | G-CBR1-2 | PLASTIC | 318**188*205
14 | Compressor(R290) | 压缩机 | 104010091 | EMT2125U
15 | Plug | 电源线 | 104050032 | 欧式10-28 JST
16 | Unit Board | 机组板CBR1-3 | 5202001416 | 1025×630 | ZINC
17 | Water Pan | 外水盒部件TUC-48 | 5114000739 | TUC-48 | STAINLESS
18 | Discharge Pipe | 高压管 | 113110445 | HC-CBR1-2 | COPPER
19 | Condenser | 冷凝器G-CBR1-2 | 5111000025 | G-CBR1-2
20 | Condenser Fan | 冷凝风机 | 104030114 | 1725 220V | SA1725A2
21 | Filter Drier | 干燥过滤器 | 107180001 | GN650 | XH-9 | 25g
23 | Filter | 过滤网 | 107240046 | CBR1-2 |  | 391*170
24 | Standard Castor | 脚轮 | 107050023 | 2.5轻中型活动白PP
25 | Braked Castor | 脚轮 | 107050024 | 2.5轻中型刹车白PP
26 | Front Panel | 控板组件CBR1-2 | 5114000495 | CBR1-2 | COATED STELL | 105*70*252
27 | Main Switch | 电源开关 | 104090001 | S900
28 | Thermostat | 电子温控器 | 104020138 | XR60CX-5N0C1 已调 | Dixel-XR06CX(HT-01)
29 | Down Front Panel | 下罩板CBR1-3 | 5202001403 | 1412拉×367 | STAINLESS
30 | Guide Left | 进口导轨左 （奥地利） | 107250040 | 750 L=550 (B)带沉孔
30 | Guide Right | 进口导轨右 （奥地利） | 107250041 | 750 L=550 (B)带沉孔
31 | Support Tray Nut | 挂钉垫片 | 108300162 | 0 | PLASTIC
32 | Door Seal | 门封条（黑） | 108270387 | CBR1-3(1021*220) |  | 1021×220
33 | Drawer | 发泡抽屉部件CBR1-3 | 5113000414 | CBR1-3
34 | Back Support | 背部挂条CBR1-2 | 5202000258 | 200×67.5 | STAINLESS | 200*52*18
35 | Sensor | 感温头（黑色） | 104020097 | L=1.5M JST
|  |  | 104020099 | 尾部 JST
36 | Defrost Heating Element | 不锈钢加热器 | 104130006 | GN2100BT JST
37 | Protector for Heating Element | 除霜保护器 | 104120110 | GN2100BT JST
38 | Sensor | 感温头（白色） | 104020093 | L=1.5M JST
|  |  | 104020095 | 尾部 JST